板滨Ⅱ回500kV输变电工程环境影响评价第二次公示

为切实保护公众的环境权益，提高环境保护工作的公开性和民主性，提高公众的环境意识，有效遏制环境违法行为，现将板滨Ⅱ回500kV输变电工程建设项目有关内容公告如下：

1、项目概述

本次板滨Ⅱ回500kV线路总长约31.5km，全线采用同塔双回路双侧挂线建设，线路途径天津市东丽区、津南区、滨海新区。

本期工程在滨海变电站扩建1个500kV出线间隔，以及板桥变电站扩建1个500kV出线间隔。

2、环境影响

电磁：主要为输变电线路的工频电场、工频磁场对周围环境的影响；

生态：主要为塔基和架线施工对生态、水土流失的影响；

噪声：施工噪声、运营期输变电线路电晕噪声；

3、治理措施

电磁：合理选择塔型、塔高、导线截面和相导线结构以尽量减小路径走廊宽度及降低工频电场、工频磁场。

生态：合理组织工程施工，减少施工临时用地。加强植被保护，施工完成后尽快恢复施工场地和临时道路原有功能和绿化水平；

噪声：施工期噪声影响，在施工结束后，噪声影响将消失；选择合理的导线金具降低运行期送电线的电晕可听噪声。

4、结论

通过类比预测和理论计算，板滨Ⅱ回500kV输变电工程对周围环境影响较小，可以满足评价标准的要求。

从环境保护的角度分析，板滨Ⅱ回500kV输变电工程建设可行。

5、征求公众意见的范围和事项

（1）请板滨Ⅱ回500kV输变电工程沿线周围的公众提供个人准确信息，主要包括：姓名、年龄、职业、文化程度、家庭住址及联系电话；

（2）您对本工程环保方面以及环保部门审批该项目的意见和建议；

（3）从环保角度出发，您对该项目持何种态度，并简要说明原因；

（4）公众提出意见有效时间：为本公告发布之日起十个工作日内。

6、征求公众意见的形式

相关公众可以到建设单位咨询或打电话、邮件等方式参与，索取环评报告，提出环保方面的意见及建议。

7、联系方式

建设单位名称：国网天津市电力公司  联系人：马工  电话：24404489

环评单位名称：北京中咨华宇环保技术有限公司   联系人：柳工

电话：18612625521

国网天津市电力公司

2016年9月28日