用电业务办理告知书

（小区新装）

尊敬的电力客户：

欢迎您来到到国网天津市电力公司，为了方便办理业务，请您仔细阅读以下内容。

一、业务办理流程

①业务受理

②供电方案答复

③工程实施

④竣工接电

二、业务办理说明

1.业务受理

请您按照本告知书背面的申请资料清单准备申请资料。

2.供电方案答复

受理您用电申请后，客户经理与您确定供电方式，并约定时间到现场查勘供电条件后，出具供电方案，18个工作日内完成。产权分界点以下部分由您负责施工，产权分界点以上部分由供电企业负责，产权分界点按照国家相关政策要求确定。

3.工程实施

开发建设单位按照供电方案自主选择电力设施建设单开开展配套工程施工。 我们将按照国家及本市对配套供电设施工程设计、施工、设备质量等规定要求进行设计审查、中间检查、验收送电。

4.竣工接电

配套工程竣工后，请您及时报验，我们将于申请报验后3个工作日内完成竣工检验。 竣工检验合格、签订供用电合同、住宅小区配电线路及设备资产维护等相关协议及安装电能计量装置后，我们将为您装表接电，3个工作日内完成。

温馨提示：

国网天津电力公司诚邀您对我们的服务进行监督，如有建议或意见，可通过95598服务热线或登录“网上国网”手机APP向我们反馈，我们将竭诚为您服务！

申请资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用电主体资格证明材料（以下证明至少提供一项）： 1.企业、工商客户提供《营业执照》原件（正副本均可） 2.事业单位、社会团体客户提供《事业单位法人证书》、《社会团体法人登记证书》原件（正副本均可） |  |
| 2 | 法人身份证（复印件）。如企业、工商、事业单位、社会团体的申请用电委托代理人办理时，应提供授权委托书及代理人身份证（复印件）。 |  |
| 3 | 区级以上行政审批局出具的《天津市内/外资企业固定资产投资项目备案通知书》或市建交委出具的《项目建设投资计划的通知》（原件及复印件）。 |  |
| 4 | 建设工程规划许可证（原件及复印件）。 | 建筑类型应为永久建筑，用地性质应为住宅或居住用地。 |

注：资料复印件均需加盖单位公章。

- 办电指南

- 在相应业务工作开展前，请您协助提交相关业务资料

| 业务环节 | 提交材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 现场勘查 | 1.房产测绘报告成果报告书。 2.标准地名证书。 3.住宅明细、公建明细、一户一表明细报盘。 4.相关图纸：①1：500《总平面图》蓝图三份及电子版(AutoCAD格式)。②电气蓝图一套，包括《楼内配电系统图》、《电气平面图》及《电气系统图》。 |  |
| 工程实施 | 项目路由《建设工程规划许可证》 |  |
| 设计审查 | 设计单位资质证明材料、用电工程设计及说明书 |  |
| 中间检查 | 施工单位资质证明材料、隐蔽工程施工及试验记录 |  |
| 竣工检验 | 工程竣工报告 |  |
| 竣工接电 | 商品房销售许可证 |  |

注：1.竣工报告一般含竣工图纸、受电工程电气设备出厂合格证书、电气设备交接试验记录、试验单位资质证明材料等。

2.施工单位资质查询网站http://hbj.nea.gov.cn；设计单位资质查询网站http://zfcxjs.tj.gov.cn；工程验收标准可在网上国网APP业务终端查询。